Załącznik nr 1

Dotyczy:

Zapytania ofertowego na:

„Dostawę i montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych do budynku mającego pełnić funkcję Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej”,

w ramach realizacji projektu p.n.: „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu , nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00.

Zamawiający:

F.B. „MORCIN” Krzysztof Jagieła, z siedzibą: os. Młynne 103A, 34-452 Ochotnica Dolna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych wraz z samonośnym metalowym szybem w istniejącym budynku w miejscowości Ochotnica Dolna, w ramach adaptacji budynku do nowej funkcji, tj. dziennego domu opieki i aktywizacji osób starszych. Urządzenie ma być dostarczone i zamontowane wewnątrz budynku, w obrębie istniejącej klatki schodowej, na istniejącym płaskim fundamencie. Wymiary otworu oraz istniejącej klatki schodowej i przekrój pionowy przez klatkę schodową wyszczególniono na załączonych rysunkach. Właściciel budynku zapewnia doprowadzenie zasilania w sposób i do miejsca wskazanego przez Wykonawcę oraz zapewnia pomieszczenie znajdujące się na najniższej kondygnacji budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca posadowienia platformy – celem ewentualnego umieszczenia niezbędnych urządzeń i instalacji związanych z platformą. Właściciel budynku zapewnia także miejsce rozładunku urządzenia wraz z samonośnym szybem i możliwość jego przetransportowania w miejsce montażu oraz udostępni miejsce montażu i pomieszczenia na terenie prowadzonych prac odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą i wpływami atmosferycznymi - przeznaczone dla składowania podręcznych materiałów i narzędzi oraz jako pomieszczenie socjalne. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia sporządzi i uzgodni z UDT dokumentację montażowo – rejestracyjną, zleci odbiór (ocenę zgodności) platformy przez Jednostkę Notyfikowaną UDT i poniesie jego koszty. Zarejestrowanie platformy w UDT nastąpi na podstawie pisemnego zlecenia wystawionego przez Własciciela budynku. Wykonawca ponosi koszty rejestracji urządzenia.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PLATFORMY

|  | Typ | Osobowa |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiary platformy | Nie mniej niż 1400x1000 mm |
|  | Napęd | Elektryczny pasowy lub hydrauliczny |
|  | Szyb | Szyb samonośny metalowy (z profili aluminiowych lub stalowych malowanych proszkowo), kolor szary, wypełniony z 3 stron szkłem hartowanym bezpiecznym przeźroczystym, a od strony napędu panelami w kolorze konstrukcji, zadaszony, sufit szybu z oświetleniem LED. |
|  | Podszybie | Nie więcej niż 150 mm |
|  | Udźwig | Nie mniej niż 400kg |
|  | Platforma/Kabina | wyposażona w: - oświetlenie LED - podłoga – wykładzina antypoślizgowa - poręcz na ścianie bocznej - panel sterowania - łączność telefoniczna PLATFORMA PRZYGOTOWANA DO UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW |
|  | Drzwi przystankowe | 3 sztuki, wychylne, otwierane ręcznie lub automatyczne, o wym. min. 900 x 2000 mm w świetle, przeszklone |
|  | Wys. podnoszenia | Hp= około 6,87 m |
|  | Prędkość | Nie mniej niż 0,15 m/s |
|  | Przystanki | 3 |
|  | Dojścia | 3 |