ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2017

Dotyczące zamówienia na dostawę sprzętu i akcesoriów do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacji w Dziennych Ośrodkach Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu  „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00.

I. KIERUJĄCY ZAPYTANIE (ZAMAWIAJĄCY):

BC PROGRES Bożena Chlebek

Os. Równie 2

34-452 Ochotnica Dolna

NIP 7352212093

zwany dalej Zamawiającym.

II. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

1. W związku z realizacją projektu „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu i akcesoriów do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacji w Dziennych Ośrodkach Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu  „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00.

2. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi Opiekuńcze oraz Interwencja Kryzysowa - SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

4. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu.

5. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem trybu konkurencyjności określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV:

33100000 – Urządzenia medyczne

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacji w Dziennych Ośrodkach Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem - zgodnie ze specyfikacją (Szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia ) stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego zapytania.

Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 10.11.2017r.

Miejsce dostarczenia i montażu (jeśli dotyczy) sprzętu i akcesoriów będących przedmiotem niniejszego postępowania: miejscowości: Ochotnica Dolna, osiedle Kamieniec 4 i Krościenko nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 55; powiat nowotarski, województwo małopolskie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH WERYFIKACJI

- Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu

- Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien złożyć ofertę zgodnie z wzorem określonym załącznikiem nr 2.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Niezależnie od warunków wskazanych powyżej wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają zdolności techniczne bądź osobowe do wykonania zamówienia;

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku, poprzez podpisanie oświadczenia o posiadanych uprawnieniach i kompetencjach do realizacji zamówienia ofertowego.

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Wykonawca spełni warunek, jeżeli potwierdzi, że jego sytuacja finansowa zapewni wykonanie zamówienia ofertowego

- nie powinien zalegać z opłacaniem podatków, opłat, oraz składek na ubezpieczenia społeczne;

Wykonawca spełni warunek jeśli oświadczy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

- przedstawi cenową w formie ceny brutto; cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- nie być powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorcą polegające w szczególności na:  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

VI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w; imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

VII.	KRYTERIUM OCENY OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWIANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM WRAZ Z INFORMACJĄ

O WAGACH PUNKOWYCH PRZYPISANYCH DO KRYTERIUM OCENY

1.Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu oferty:

1)	Kryterium: CENA NETTO OFERTY (C) będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego:

C=Cn/Cb *85 gdzie:

C - liczba punktów w kryterium Cena.

Cn - najniższa oferowana cena netto,

Cb - cena netto badanej oferty.

2)	Kryterium: OKRES GWARANCJI (G) będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego:

G=Gb/Gn *15 gdzie:

G - liczba otrzymanych punktów w kryterium Okres gwarancji,

Gb - oferowany Okres gwarancji w pełnych miesiącach.

Gn - najdłuższy Okres gwarancji w pełnych miesiącach.

UWAGA: Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy. Oferty mające okres gwarancji równy lub dłuższy niż 36 miesięcy otrzymają maksymalną liczbę punktów (15 piętnaście). Oferty mające krótszy okres gwarancji niż 24 miesięcy oraz oferty, w których wykonawca nie określi ilości miesięcy gwarancji zostaną odrzucone.

Przy dokonywaniu oceny w ramach kryterium informację o cenie oferty i o okresie gwarancji Zamawiający będzie czerpał z wypełnionego Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VIII.	INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH                             DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY

Znaczenie kryterium CENA BRUTTO OFERTY (C) - 85 Znaczenie Kryterium: OKRES GWARANCJI (G) - 15

Nr:	Nazwa kryterium:	Waga:

1	CENA BRUTTO OFERTY (C)	85

2	OKRES GWARANCJI (G)	15

IX.	OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY:

1.	Punkty będą przyznawane zgodnie ze wzorami określonymi w pkt. VII.1.

2.	Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to. że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację. Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertą z najniższą ceną.

3.	Oferta będzie oceniana (Liczba punktów - P)

P = C + G

X.	MIEJSCE I TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Oferty przygotowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym należy złożyć do dnia 25.10.2017 r. do godz. 9.00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferty należy składać: osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Zamawiającego: BC Progres Bożena Chlebek, os. Równie 2, 34-452 Ochotnica Dolna  w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie ze wskazaniem nazwy i adresu Oferenta oraz z dopiskiem „w ramach projektu  „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00”.Oferta na dostawę sprzętu i akcesoriów do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacji w Dziennych Ośrodkach Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem

- Sekretariat Zamawiającego czynny jest w dni robocze w godz. 9.00-12.00, w przypadku problemów z doręczeniem oferty poza wskazanymi godzinami pracy sekretariatu konsekwencje obciążają Oferenta, który przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.

- Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku przesiania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego juko miejsce składania ofert.

- Otwarcie kopert nastąpi w dniu 25.10.2017r o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego.

- Każdy Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.

- Zamawiający wymaga złożenia oferty w języku polskim, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia  wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 4), z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty winny być opieczętowane pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisane przez te osoby.

- Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

- Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

- Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana e-mailowo lub telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

- Wykonawca związany jest ofertą przez okres 10 dni od terminu złożenia oferty.

XI.	OSOBA DO KONTAKTU:

Bożena Chlebek, tel. 669 204 723, e-mail: biuro@bcprogres.pl

XII.	INFORMACJA O WYBORZE OFERT

10.1.	Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otwarcia ofert.

10.2.	Zamawiający zawiadomi wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie po wybraniu oferty.

XIII.	INFORMACJE DODATKOWE

1. Celem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacji w Dziennych Ośrodkach Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem.

2. Zamawiający wymaga, by oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełniał warunki o przystosowaniu do użytku publicznego, oraz posiadał stosowne atesty.

3. Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.

4. Zamawiający w toku badania i oceny ofert żądać może od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zażądania od Wykonawców dodatkowych informacji lub dokumentów (w szczególności  potwierdzających zgodność i parametry zamawianego sprzętu).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, prawo zmiany warunków lub do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

7. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości do 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

8. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości do 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia oraz uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

11. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, w szczególności w przypadku gdyby działania lub zaniechania działania Wykonawcy skutkowały dla Zleceniodawcy częściową lub całkowitą niekwalifikowalnością kosztów realizacji projektu.

12. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1	Załącznik nr 1: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

2	Załącznik nr 2: Formularz ofertowy.

3	Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków

4	Załącznik nr 4: Oświadczanie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

5          Załącznik nr 5: Wzór umowy.

Załącznik nr 1

Dotyczy:

Zapytania ofertowego na:

Dostawę sprzętu i akcesoriów do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacji w Dziennych Ośrodkach Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu  „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

| L.p | Asortyment | ilość | Opis i parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wyposażenie do placówki w Ochotnicy Dolnej: |  |  |
| 1 | fotel do masażu/relaksu | 1 | Napięcie zasilania 200-230V.Czas pracy ok. 15 min. ,Częstotliwość 50 Hz. Waga do 40 kg Moc 30-100 W Funkcje: masaż wibracyjny, masaż rolkowy, regulacja częstotliwości i natężenia, wybór masowanych części ciała, minimum 3 gotowe programy . |
| 2 | łóżko (stół) do masażu (2 szt.) | 2 | Wym. dł.195cm’szer.90 cm max obciążenie 150 kg, kolor szary. manualna regulacja wysokości, |
| 3 | UGUL (kabina do ćwiczeń i zawieszeń | 1 | Wym. 200x200x200, okratowanie :pręty ścian bocznych |
| 4 | kozetka do UGUL | 1 | Wym.dł.190cm,szer.70cm,wys.80 cm, obciążenie 120 kg, kolor szary (manualna regulacja wysokości) |
| 5 | sprzęt do prowadzenia ćwiczeń w kabinie UGUL | 1 | Linka długość 1600 mm - 4 szt. Linka długość 960 mm -4 szt., Linka długość 2450 mm - 1 szt. Linka długość 5720 mm -1 szt. Linka długość 3750 mm - 3 szt. Linka długość 5000 mm - 1szt.. Podwieszka przedr. i podudzi 100×420 - 6 szt. Podwieszka ud i ramion 145 x 540 - 6 szt. Podwieszka pod miednicę 230 x 750 -2 szt. .Podwieszka klatki piersiowej 230×700/100 -1 szt. Podwieszka pod głowę 170 x 540 - 1szt., Podwieszka stóp - 4 szt. Podwieszka dwustawowa - 4 szt. Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny - 1 szt. Kamaszek - 4 szt. Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej P - 1 szt. Pas do stabilizacji klatki piersiowej - 1 szt. Pas do stabilizacji podudzia - 2 szt. Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia -2 szt. Pas do stabilizacji ud Pelota - 2 szt. .Pętla Glissona z orczykiem US/02 - 1 szt. Ciężarek miękki 0,5 kg - 4 szt. Ciężarek miękki 1,0 kg - 4 szt. Ciężarek miękki 1.5 kg - 4 szt. Ciężarek miękki 2,0 kg - 2 szt. Ciężarek miękki 2,5 kg - 2 szt. Ciężarek miękki 3,0 kg - 2 szt. Esik -60szt. |
| 6 | rower treningowy (2 sz.t) | 2 | Wym. Ok.90x47x135,waga ok 23 kg, przełożenie 1/8, Waga koła zamach.6 kg, max waga użytkownika ok. 100kg System napędu-pas klinowy, regulacja siodełka |
| 7 | ławka treningowa | 1 | Waga użytkownika: do 100 kg obciążenie stojaków: do 70 kg obciążenie prasy do nóg: do 50 kg Wzrost użytkownika: 190 cm Wysokość ławki do siedziska: 50 cm wyposażenie: modlitewnik, regulowany stojak pod sztangę, prasa do nóg |
| 8 | stojak sztangi i ciężary | 1 | Stabilna konstrukcja, obciążenie ok 400 kg- gryfy, obciążenia: 6 x małych gryfów pod hantle, 1x gryf długości 180 cm, 2x gryf łamany długości 120 cm, obciążania kompozytowe; duża ilość talerzy o małej wadze (2x10 kg, 10 x 5kg, 20 x 2.5kg, 12 x 1.5kg) |
| 9 | moduł do ćwiczeń kończyn dolnych | 1 | wyposażenie: nasadki antypoślizgowe, regulacja mechanizmu hamulcowego i regulacja promienia obrotowego, uchwyt szczękowy |
| 10 | drabinka do ćwiczeń rehabilitacyjnych (2 szt.) | 2 | Drewniane elementy konstrukcji Wysokość drabinki: ok. 195cm Szerokość drabinki: 65 cm Maksymalne obciążenie: 130 kg |
| 11 | tor do ćwiczeń równoważnych | 1 | wymiary: długość x szerokość x grubość 160x25x5 cm - 4 szt. materiał: gąbka |
| 12 | aparat do elektroterapii | 1 | . Aparat do elektroterapii + wyposażenie (przewód sieciowy, kable pacjenta-2 szt. elektrody 4 szt. pasy rzepowe 4 szt. zapasowe bezpieczniki, elektrody punktowe, woreczki z piaskiem 2 szt. podkłady wiskozowe niezależne kanały zabiegowe ,tryb pracy: programowy/manualny duży, czytelny wyświetlacz, obsługa w trybie graficznym, baza wbudowanych programów zabiegowych ,zegar zabiegowy, test elektrod |
| 13 | stolik pod aparaturę medyczną | 1 | Konstrukcja. Stalowa min 1 półka kółka jezdne z hamulcem. |
| 14 | platforma do balansowania (ćwiczeń równowagi) | 1 | średnica: ok 58 cm, Wysokość: ok. 28 cm. Maksymalna waga użytkownika: 120 kg .Podstawa z twardego PCV Antypoślizgowa podstawa |
| 15 | tablica oporowa do ćwiczeń manualnych | 1 | Wyposażenie: wałek drewniany, klapka dłoni , uchwyt spirala pionowa, koło drewniane, korytko drewniane komplet siatek rehabilitacyjnych Thera-Band, regulacja wysokości |
| 16 | stepper | 1 | Max. Waga użytkownika 100kg., siłowniki hydrauliczne |
| 17 | rotory do rehabilitacji kończyn górnych (2 szt.) | 2 | regulacja oporu, konstrukcja wolnostojąca |
| 18 | rotory do rehabilitacji kończyn dolnych (2 szt.) | 2 | Regulacja oporu, konstrukcja wolnostojąca |
| 19 | piłki gimnastyczne (6 szt.) | 6 | Śr, ok 75 cm |
| 20 | taśmy do ćwiczeń gimnastycznych (6 szt.) | 6 | Mat. Lateks, szer. 15 cm |
| 21 | hantelki gimnastyczne (6 kpl.) | 6 | żeliwne, waga 2 kg |
| 22 | maty sensoryczne (3 kpl.) | 3 | Mat. Ruton, wym.120x60 |
|  | wyposażenie do placówki w Krościenku nad Dunajcem: |  |  |
| 23 | fotel do masażu/relaksu | 1 | Napięcie zasilania 200-230V.Czas pracy ok. 15 min. ,Częstotliwość 50 Hz. Waga do 40 kg Moc 30-100 W Funkcje: masaż wibracyjny, masaż rolkowy, regulacja częstotliwości i natężenia, wybór masowanych części ciała, minimum 3 gotowe programy . |
| 24 | łózko (stół) do masażu (2 szt.) | 2 | Wym. dł.195cm’szer.90 cm max obciążenie 150 kg, kolor szary. manualna regulacja wysokości |
| 25 | rower treningowy | 1 | Wym. Ok.90x47x135,waga ok 23 kg, przełożenie 1/8, Waga koła zamach.6 kg, max waga użytkownika ok. 100kg System napędu-pas klinowy, regulacja siodełka |
| 26 | ławka treningowa | 1 | Waga użytkownika: do 100 kg obciążenie stojaków: do 70 kg obciążenie prasy do nóg: do 50 kg Wzrost użytkownika: 190 cm Wysokość ławki do siedziska: 50 cm wyposażenie: modlitewnik, regulowany stojak pod sztangę, prasa do nóg |
| 27 | stojak sztangi i ciężary | 1 | Stabilna konstrukcja, obciążenie ok 400 kg- gryfy, obciążenia: 6 x małych gryfów pod hantle, 1x gryf długości 180 cm, 2x gryf łamany długości 120 cm, obciążania kompozytowe; duża ilość talerzy o małej wadze (2x10 kg, 10 x 5kg, 20 x 2.5kg, 12 x 1.5kg) |
| 28 | tor do ćwiczeń równoważnych | 1 | wymiary: długość x szerokość x grubość 160x25x5 cm – 4szt. materiał: gąbka |
| 29 | stepper | 1 | Max. Waga użytkownika 100kg., siłowniki hydrauliczne |
| 30 | maty do gimnastyki (6 szt.) | 6 | Wym. dł.-185,szer 100 cm, gr. 1,5 cm, antypoślizgowa powierzchnia |
| 31 | piłki gimnastyczne (6 szt.) | 6 | Śr. 75 cm |
| 32 | taśmy do ćwiczeń gimnastycznych (6 szt.) | 6 | Mat. Lateks, szer. 15 cm |
| 33 | hantelki gimnastyczne (6 kpl.) | 6 | żeliwne, waga 2 kg |

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr.6/2017

Dotyczy:

Zapytania ofertowego na:

Dostawę sprzętu i akcesoriów do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacji w Dziennych Ośrodkach Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu  „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00.

Zamawiający:

BC PROGRES Bożena Chlebek

Os. Równie 2

34-452 Ochotnica Dolna

NIP 7352212093

Formularz ofertowy

Dane Wykonawcy

Nazwa i adres  siedziby:

……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP	………………………

REGON	………………………..

Nr telefonu	………………………

Adres e-mail……………………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na ,,Oferta na dostawę sprzętu i akcesoriów do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacji w Dziennych Ośrodkach Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem’’ oferuję:

Cena netto za całość przedmiotu zamówienia:  …………………………………………..  zł,

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia: 	………………………………………….zł

(słownie cena oferty brutto : ………...…………………………………………………………)

podatek VAT	%...............................................................................

Szczegółowa wycena asortymentu

| L.p | Asortyment | ilość | Opis i parametry techniczne | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wyposażenie do placówki w Ochotnicy Dolnej: |  |  |  |  |
| 1 | fotel do masażu/relaksu | 1 | Napięcie zasilania 200-230V.Czas pracy ok. 15 min. ,Częstotliwość 50 Hz. Waga do 40 kg. Moc 30-100 W Funkcje: masaż wibracyjny, masaż rolkowy, regulacja częstotliwości i natężenia, wybór masowanych części ciała, minimum 3 gotowe programy . |  |  |
| 2 | łóżko (stół) do masażu (2 szt.) | 2 | Wym. dł.195cm’szer.90 cm max obciążenie 150 kg, kolor szary. manualna regulacja wysokości, |  |  |
| 3 | UGUL (kabina do ćwiczeń i zawieszeń | 1 | Wym. 200x200x200, okratowanie :pręty ścian bocznych |  |  |
| 4 | kozetka do UGUL | 1 | Wym.dł.190cm,szer.70cm,wys.80 cm, obciążenie 120 kg |  |  |
| 5 | sprzęt do prowadzenia ćwiczeń w kabinie UGUL | 1 | Linka długość 1600 mm - 4 szt. Linka długość 960 mm -4 szt., Linka długość 2450 mm - 1 szt. Linka długość 5720 mm -1 szt. Linka długość 3750 mm - 3 szt. Linka długość 5000 mm - 1szt.. Podwieszka przedr. i podudzi 100×420 - 6 szt. Podwieszka ud i ramion 145 x 540 - 6 szt. Podwieszka pod miednicę 230 x 750 -2 szt. .Podwieszka klatki piersiowej 230×700/100  1 szt. Podwieszka pod głowę 170 x 540 - 1szt., Podwieszka stóp - 4 szt. Podwieszka dwustawowa - 4 szt. Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny - 1 szt. Kamaszek - 4 szt. Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej P - 1 szt. Pas do stabilizacji klatki piersiowej - 1 szt. Pas do stabilizacji podudzia - 2 szt. Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia -2 szt. Pas do stabilizacji ud Pelota - 2 szt. .Pętla Glissona z orczykiem US/02 - 1 szt. Ciężarek miękki 0,5 kg - 4 szt. Ciężarek miękki 1,0 kg - 4 szt. Ciężarek miękki 1.5 kg - 4 szt. Ciężarek miękki 2,0 kg - 2 szt. Ciężarek miękki 2,5 kg - 2 szt. Ciężarek miękki 3,0 kg - 2 szt. Esik -60szt. |  |  |
| 6 | rower treningowy (2 sz.t) | 2 | Wym. Ok.90x47x135,waga ok 23 kg, przełożenie 1/8, Waga koła zamach.6 kg, max waga użytkownika ok. 100kg System napędu-pas klinowy, regulacja siodełka |  |  |
| 7 | ławka treningowa | 1 | Waga użytkownika: do 100 kg obciążenie stojaków: do 70 kg obciążenie prasy do nóg: do 50 kg Wzrost użytkownika: 190 cm Wysokość ławki do siedziska: 50 cm wyposażenie: modlitewnik, regulowany stojak pod sztangę, prasa do nóg |  |  |
| 8 | stojak sztangi i ciężary | 1 | Stabilna konstrukcja, obciążenie ok 400 kg- gryfy, obciążenia: 6 x małych gryfów pod hantle, 1x gryf długości 180 cm, 2x gryf łamany długości 120 cm, obciążania kompozytowe; duża ilość talerzy o małej wadze (2x10 kg, 10 x 5kg, 20 x 2.5kg, 12 x 1.5kg) |  |  |
| 9 | moduł do ćwiczeń kończyn dolnych | 1 | wyposażenie: nasadki antypoślizgowe, regulacja mechanizmu hamulcowego i regulacja promienia obrotowego, uchwyt szczękowy |  |  |
| 10 | drabinka do ćwiczeń rehabilitacyjnych (2 szt.) | 2 | Drewniane elementy konstrukcji Wysokość drabinki: ok. 195cm Szerokość drabinki: 65 cm Maksymalne obciążenie: 130 kg |  |  |
| 11 | tor do ćwiczeń równoważnych | 1 | wymiary: długość x szerokość x grubość 160x25x5 cm materiał: gąbka |  |  |
| 12 | aparat do elektroterapii | 1 | . Aparat do elektroterapii + wyposażenie (przewód sieciowy, kable pacjenta-2 szt. elektrody 4 szt. pasy na rzepy - 4 szt. zapasowe bezpieczniki, elektrody punktowe, woreczki z piaskiem 2 szt. podkłady wiskozowe niezależne kanały zabiegowe ,tryb pracy: programowy/manualny duży, czytelny wyświetlacz, obsługa w trybie graficznym, baza wbudowanych programów zabiegowych ,zegar zabiegowy, test elektrod |  |  |
| 13 | stolik pod aparaturę medyczną | 1 | Konstrukcja. Stalowa min 1 półka kółka jezdne z hamulcem. |  |  |
| 14 | platforma do balansowania (ćwiczeń równowagi) | 1 | średnica: ok 58 cm, Wysokość: ok. 28 cm. Maksymalna waga użytkownika: 120 kg .Podstawa z twardego PCV Antypoślizgowa podstawa |  |  |
| 15 | tablica oporowa do ćwiczeń manualnych | 1 | Wyposażenie: wałek drewniany, klapka dłoni , uchwyt spirala pionowa, koło drewniane, korytko drewniane komplet siatek rehabilitacyjnych Thera-Band, regulacja wysokości. |  |  |
| 16 | stepper | 1 | Max. Waga użytkownika 100kg., siłowniki hydrauliczne |  |  |
| 17 | rotory do rehabilitacji kończyn górnych (2 szt.) | 2 | regulacja oporu, konstrukcja wolnostojąca |  |  |
| 18 | rotory do rehabilitacji kończyn dolnych (2 szt.) | 2 | Regulacja oporu, konstrukcja wolnostojąca |  |  |
| 19 | piłki gimnastyczne (6 szt.) | 6 | Śr, ok 75 cm |  |  |
| 20 | taśmy do ćwiczeń gimnastycznych (6 szt.) | 6 | Mat. Lateks, szer. 15 cm |  |  |
| 21 | hantelki gimnastyczne (6 kpl.) | 6 | żeliwne, waga 2 kg |  |  |
| 22 | maty sensoryczne (3 kpl.) | 3 | Mat. Ruton, wym.120x60 |  |  |
|  | wyposażenie do placówki w Krościenku nad Dunajcem: |  |  |  |  |
| 23 | fotel do masażu/relaksu | 1 | Napięcie zasilania 200-230V.Czas pracy ok. 15 min. ,Częstotliwość 50 Hz. Waga do 40 kg. Moc 30-100 W Funkcje: masaż wibracyjny, masaż rolkowy, regulacja częstotliwości i natężenia, wybór masowanych części ciała, minimum 3 gotowe programy . |  |  |
| 24 | łózko (stół) do masażu (2 szt.) | 2 | Wym. dł.195cm’szer.90 cm max obciążenie 150 kg, kolor szary. manualna regulacja wysokości, |  |  |
| 25 | rower treningowy | 1 | Wym. Ok.90x47x135,waga ok 23 kg, przełożenie 1/8, Waga koła zamach.6 kg, max waga użytkownika ok. 100kg System napędu-pas klinowy, regulacja siodełka |  |  |
| 26 | ławka treningowa | 1 | Waga użytkownika: do 100 kg obciążenie stojaków: do 70 kg obciążenie prasy do nóg: do 50 kg Wzrost użytkownika: 190 cm Wysokość ławki do siedziska: 50 cm wyposażenie: modlitewnik, regulowany stojak pod sztangę, prasa do nóg |  |  |
| 27 | stojak sztangi i ciężary | 1 | Stabilna konstrukcja, obciążenie ok 400 kg- gryfy, obciążenia: 6 x małych gryfów pod hantle, 1x gryf długości 180 cm, 2x gryf łamany długości 120 cm, obciążania kompozytowe; duża ilość talerzy o małej wadze (2x10 kg, 10 x 5kg, 20 x 2.5kg, 12 x 1.5kg) |  |  |
| 28 | tor do ćwiczeń równoważnych | 1 | wymiary: długość x szerokość x grubość 160x25x5 cm materiał: gąbka |  |  |
| 29 | stepper | 1 | Max. Waga użytkownika 100kg., siłowniki hydrauliczne |  |  |
| 30 | maty do gimnastyki (6 szt.) | 6 | Wym. dł.-185,szer 100 cm, gr. 1,5 cm, antypoślizgowa powierzchnia |  |  |
| 31 | piłki gimnastyczne (6 szt.) | 6 | Śr. ok 75 cm |  |  |
| 32 | taśmy do ćwiczeń gimnastycznych (6 szt.) | 6 | Mat. Lateks, szer. 15 cm |  |  |
| 33 | hantelki gimnastyczne (6 kpl.) | 6 | żeliwne, waga 2 kg |  |  |
| RAZEM ( BRUTTO) |  |  |

- Oświadczam/y, że cena podana w Ofercie zawiera wszystkie koszty zamówienia, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Udzielamy gwarancji na sprzęt i urządzenia na okres………………miesięcy. (należy wpisać okres gwarancji w miesiącach stosując zasadę nie krótszy niż 24 miesięcy.).

- Zamówienie wykonamy w terminie  - ……………………………

...............................................................                              ..................................................................

Miejscowość, data                                                                                                                  Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

Dotyczy:

Zapytania ofertowego na: dostawę sprzętu i akcesoriów do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacji w Dziennych Ośrodkach Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu  „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00.

……………………………………………………………………..

Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

Oświadczam, , że /spełniamy – nie spełniamy/* warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym w ten sposób, że:

- /Posiadamy – nie posiadamy/* kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- /Dysponujemy – nie dysponujemy/* potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej /zapewniającej – nie zapewniającej/* wykonanie zamówienia;

- /Nie zalegamy – zalegamy/* z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne.

oraz jednocześnie, oświadczam, że:

- /Nie podlegamy – podlegamy/* wykluczeniu z postępowania

..................................................................

Data i podpis

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 6/2017

……….………………………………………………….…..

……….………………………………………………….…..

……….………………………………………………….…..

imię i nazwisko lub nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a

……………………………………………….…………..............................................................

imię i nazwisko

uprawniony do reprezentowania:

.......................................................................................................................................................................................................

nazwa firmy

.......................................................................................................................................................

adres firmy

.......................................................................................................................................…………

NIP

oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym tj. BC PROGRES Bożena Chlebek, os. Równie 2, 34-452 Ochotnica Dolna,

w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………….………….			………………………………………………..

miejscowość i data 				podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 6/2017

Dotyczy:

Zapytania ofertowego na:

Zakup sprzętu i akcesoriów do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacji w Dziennych Ośrodkach Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu  „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00.

# UMOWA (wzór)

zawarta w dniu ...................... roku w  Ochotnicy Dolnej pomiędzy:

Firmą BC PROGRES Bożena Chlebek z siedzibą: osiedle Równie 2, 34-452 Ochotnica Dolna, NIP: NIP 7352212093, , reprezentowaną przez Bożenę Chlebek - Właściciela Firmy, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a ..............................................................................................................................................

z siedzibą: ..............................................................................................................................,

reprezentowaną przez ............................................................................................................,

zwaną dalej „Wykonawcą”.

§ l

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego zadania p.n.: „Dostawa sprzętu i akcesoriów do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacji w Dziennych Ośrodkach Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu  „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00”.

- Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach projektu p.n.” „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00, realizowanego przez firmę BC PROGRES Bożena Chlebek, z siedzibą: osiedle Równie 2, 34-452 Ochotnica Dolna. Projekt  realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi Opiekuńcze oraz Interwencja Kryzysowa - SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2

1. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na dzień 03.11.2017r.

2. Okres realizacji zamówienia może być wydłużony maksymalnie do 10 dni roboczych licząc od dnia 30.10.2017r za zgodą Zamawiającego, w przypadku braku możliwości wyprodukowania i dostawy materiałów lub urządzeń przeznaczonych do wbudowania w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Zmiana terminu zakończenia realizacji zamówienia może być dokonana przez Zamawiającego pisemnie, po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego pisemnego uzasadnienia, wraz z informacją od producenta o braku możliwości wyprodukowania i dostawy materiału/urządzenia.

§ 3

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają w kwocie …………… złotych (brutto), (słownie: .........................................................................)

w tym podatek VAT 23% w wysokości ………………zł.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało ustalone na podstawie Formularza Ofertowego  stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

3. Przewiduje się możliwość zapłaty faktur częściowych – za częściową realizację zamówienia.

4. Zamawiający dokona zapłaty za fakturę w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnej faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

5.   Za termin zapłaty przyjmuje się dzień, w którym zostało obciążone konto bankowe Zamawiającego.

§ 4

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone elementy wyposażenia na okres ..... m-cy licząc od daty dostawy.

§ 5

- W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości  0,5 % wartości robót określonej w § 4 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

2.	W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający  może:

-wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania robót z zachowaniem prawa do kary umownej,

-odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres 30 dni oraz żądać kary umownej.

§ 6

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 7

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi Powszechnemu.

§ 9

Umowa została spisana w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                 				                                 WYKONAWCA